**PLAN DE IMPLEMENTACIÓN**

**Quito, 03 de Octubre del 2019**

BITÁCORA DE CAMBIOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Modificado Por** | **Versión** | **Descripción del Cambio** |
| 16/05/2019 | Xavier Albán | 1.0 | Se crea el formato de control de cambios |
|  |  |  |  |

1. **Información Básica**

|  |  |
| --- | --- |
| Numero de Ticket | 17045 |
| Número de Control de Cambios |  |
| Revisado/Aprobado Por | Subgerencia de Operaciones, Innovación y Tecnología |
| Analista / Arquitecto | Vinicio Cevallos |

1. **Información Proveedor**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa | Prosupply |
| Nombre Contacto | Diego Ayala |
| Teléfono Contacto | 098 734 4920 |
| Email Contacto | dayala@prosupply.com |
| Nombre Aplicación | HSM |

1. **Objetivo General de la solución**

Apagado y desrackeo de HSM saliente

1. **Propósito del cambio**

Una vez que se ha instado y se encuentran operativos los HSMs nuevos de la Cooperativa, corresponde retirar los antiguos para ser llevados al Data Center de Contingencia

1. **Cronograma de Implementación Propuesto**

Horario de trabajo

Jueves 03 de Octubre de 2019 a partir de las Horas 17:30

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de Implementación | Apagado y desrackeo de HSM antiguo |
| Total de horas necesarias | 1 horas |
| No. De días | 1 |

1. **Pasos previos a la Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 | Gestión de Aplicaciones | Acceso al Data Center | 5 | Omar Redroban |

1. **Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 | Gestión de Aplicaciones | Desconexión del cable de red del HSM antiguo | 10 | Omar Redrobán |
| 2 | CSX | Apagado de HSMs antiguos con llaves físicas de apagado | 15 | Vinicio Cevallos |
| 3 | Gestión de Aplicaciones | Desrackeo de 2 HSMs antiguos | 30 | Omar Redroban |

1. **Rollback de la Implementación del cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1. **Plan de contingencia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1. **Tiempo Fuera de servicio**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplicación** | **Tiempo en minutos** |
| N/A | N/A |